Gdańsk, 30.06.2022 r.

(miejscowość, data)

**ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/INNOVABION/BIONANOVA/2022**

**dotyczące** **ZAKUPU I DOSTAWY APARATURY NAUKOWO - BADAWCZEJ**

dla Projektu pt. „Systemy nowej generacji dostarczania molekuł bioaktywnych w syntetyzowanych chemicznie i poddanych inżynierii genetycznej nanobiomateriałach”
 (akronim BIONANOVA)

realizowany w ramach programu strategicznego „NOWOCZESNE TECHNOLOGIE MATERIAŁOWE” TECHMATSTRATEG umowa nr TECHMATSTRATEG2/410747/11/NCBR/2019

**ZAMAWIAJĄCY:**

**Nazwa :** INNOVABION Sp. z o.o.

**Adres :** ul. Kampinoska 25, 80-180 Gdańsk

**NIP: 9571077124**

Przedmiotem zamówienia jest zakup aparatury naukowo – badawczej przez Innovabion Sp. z o.o.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup i dostawę aparatury zgodnie z poniższym szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.

**TRYB ZAMÓWIENIA:**

1. Niniejsze zapytanie ofertowe **nie podlega** przepisom Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019r., poz. 2019 ze zm.).

2. Niniejsze zapytanie ofertowe zostaje przeprowadzone zgodnie z Umową o dofinansowanie nr TECHMATETRAREG2/410747/11/NCBR/2019 z dnia 09.09.2019 oraz z Załącznikiem nr 2 - Warunki ogólne realizacji projektu.

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:**

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Zgodnie ze Wspólnotowym Słownikiem Zamówień przedmiot zamówienia został zdefiniowany jako:

Kod CPV: **38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny ( z wyjątkiem szklanego)**

**Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa aparatury naukowa badawczej zgodnie z poniższą specyfikacją.**

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA z uwzględnieniem specyfikacji:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp** | **Nazwa produktu ze specyfikacją** | **Ilość sztuk** |
| 1 | Termocykler gradientowy- blok 96-dołkowy- system chłodzenia: peltier Ferrotec - dotykowy wyświetlacz - zakres programowania temperatury: –4 do +105 °C- szybkość grzania: regulowana od 0,1 do 4°C/sek.- szybkość chłodzenia: regulowana od 0,1 do 4°C/sek- jednorodność temperatury w bloku: ≤± 0.3°C- dokładność temperatury: ≤±0.1°C(55°C) ≤± 0.2°C(≥90°C)- rozdzielczość temperatury: 0.1- max. liczba cykli: 99- dostosowany do touchdown PCR i long PCR- automatyczne uruchomienie po zaniku zasilania- wyświetlanie statusu pracy w czasie rzeczywistym - zakres temperatury w której można programować gradient: 30-105 °C- rozpiętość gradientu regulowana: 1-30 °C- pokrywa grzejna o regulowanej temperaturze: 30-110 °C- regulowana wysokość pokrywy- porty do rozszerzania pamięci i do sterowania z komputera | 1 |
| 2 | Wirówka z chłodzeniem- zakres prędkości [obr./min]: 200-15 200- max wzgl. Siła odśrodkowa [xg]: 21 953- musi umożliwiać wirowanie próbek o pojemnościach: 44x1,5/2,0 ml i 12x5ml- zakres chłodzenia -20°C do 40°C | 1 |
| 3 | Inkubator mikrobiologiczny- Zakres temperatury: temperatura otoczenia plus 8 °C do 100 °C- Wysoka dokładność temperatury - Konwekcja wymuszona- Kontroler z wyświetlaczem- Elektromechaniczne sterowanie klapą wylotu powietrza- Drzwi wewnętrzne ze szkła bezpiecznego - 2 chromowane półki druciane- Możliwość piętrowego ustawiania- Zintegrowane niezależne zabezpieczenie temperaturowe klasy 3.1 (DIN 12880) z alarmem optycznym- Port do rejestrowania danych | 1 |

Uwagi dodatkowe:

1. Zamawiający informuje, że używając w opisie zamówienia nazw handlowych, określających przedmiot zamówienia, dopuszcza jednocześnie wszelkie ich odpowiedniki rynkowe nie gorsze niż wskazane. Parametry wskazanego przez Zamawiającego standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne dla przedmiotu zamówienia. Natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie konkretnego producenta. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych w stosunku do opisanych i podanych w zapytaniu ofertowym parametrów technicznych, opisanych rozwiązań pod warunkiem, że takowe nie będą gorsze.

2. W przypadku zaproponowania w ofercie przedmiotu zamówienia rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w zapytaniu ofertowym, należy załączyć do oferty odpowiednie uzasadnienie równoważności poprzez np. foldery, dane techniczne, aprobaty techniczne tych urządzeń.

3. Wszystkie urządzenia ujęte ww. specyfikacji muszą posiadać atesty i certyfikaty, być oznaczone znakiem CE oraz muszą być dopuszczone do stosowania na terenie Polski.

4. Zamawiający wymaga, aby dostarczony przedmiot zamówienia był nowy, kompletny, wolny od wad technicznych.

**KRYTERIA OCENY OFERTY:**

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium:

**Cena netto– 100%**

Punktacja w kryterium ceny będzie przyznawana wg formuły:

Cena:

$$C=\frac{Cm}{Cx} x 100$$

C - liczba punktów przyznanych danej ofercie wynagrodzenia netto;

Cm - najniższa cena netto zaoferowana w odpowiedzi na zapytanie;

Cx - wartość wynagrodzenia netto zaoferowana w danej ofercie.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym oraz jest najkorzystniejsza, tj. otrzyma największą liczbę punktów (max. 100 pkt).

**WYMOGI FORMALNE:**

Oferta powinna zawierać:

1) Pełną nazwę oferenta oraz adres lub siedzibę.

2) Dane osoby uprawnionej do kontaktu w imieniu Wykonawcy (imię, nazwisko, telefon, e-mail).

3) Termin dostawy produktów do 6 tygodni od dnia podpisania umowy.

**TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ**

Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez okres 45 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

**SPOSÓB I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:**

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną. Podpisany skan oferty powinien zostać przesłany na adres mailowy: kasjan.szemiako@gmail.com.

**Ofertę prosimy wysłać w terminie do 10.06.2022 do godz. 12.00. W tytule maila prosimy o wpisanie nr zapytania ofertowego.**

1. Ofertę stanowi wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 1 (Formularz ofertowy) do niniejszego zapytania ofertowego. Cena oferty ma obejmować wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. Koszty, których Wykonawca nie ujął w ofercie, nie zostaną odrębnie opłacone przez Zamawiającego i uważać się będzie, że zostały ujęte w ofercie cenowej przedmiotu zamówienia.

2. Cenę oferty należy podać w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

3. Do oferty należy dołączyć wszelkie dokumenty wymagane w zapytaniu ofertowym.

4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.

5. Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji oferty z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą ekonomicznie.

6. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.

7. Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści danego zapytania ofertowego.

8. Informacje o wyborze Wykonawcy Zamawiający prześle pocztą elektroniczną

Osoba do kontaktu w imieniu Zamawiającego: **Kasjan Szemiako,** tel. **+48 503 947 200**, e-mail: **kasjan.szemiako@gmail.com**

**WYKLUCZENIA**

1. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wykluczeni zostaną Wykonawcy, którzy są z Zamawiającym powiązani osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą polegające w szczególności na:
	1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
	2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
	3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
	4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wykonawca oświadcza, iż ma świadomość, że powyższy katalog pozwalający na stwierdzenie istnienia powiązań kapitałowych lub osobowych między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą  ma charakter otwarty. Wykonawca składając ofertę ma obowiązek poinformować pisemnie Zamawiającego o wszelkich okolicznościach, które mogłyby stanowić podstawę do stwierdzenia istnienia powiązań osobowych lub kapitałowych między wymienionymi podmiotami.

**OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH**

W celu prawidłowej realizacji procesu przetwarzania danych osobowych w ramach niniejszego postępowania, Zamawiający przekazuje klauzulę informacyjną dotycząca przetwarzania danych osobowych. Wykonawca tym samym zobowiązuje się do przekazania klauzuli informacyjnej, o której mowa w zdaniu poprzednim, wszystkim osobom, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1- Formularz ofertowy;

Załącznik nr 2 - Oświadczenie dot. powiązań osobowych i kapitałowych